## PŠ Vrbno - krov dvorane
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Troškovnik krovišta za područnu školu Josipa Jedvaja, Vrbno
dr. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
| Projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | lokacija: | k.č.br. 8712/2, k.o. Šaša
|  | datum: | listopad 2022. godine
TROŠKOVNIK
| investitor: | Osnovna škola Franje Serta, 42253 Bednja,
OIB: 71132268218
| projekt: | Troškovnik krovišta za područnu školu Josipa
Jedvaja, Vrbno
| lokacija: | Vrbno, 42253 Bednja,
k.č.br. 8712/2, k.o. Šaša
| datum: | Ivanec, listopad 2022.
| faza: | TROŠKOVNIK
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | -
| projektant: | Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Nenad Novak, dipl.ing.el.
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I UKLANJANJE |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV - 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
1. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I UKLANJANJE
NAPOMENA: Pridržavati se svih mjera zaštite na radu. Kod izvedbe radova na varenju TPO folije preko postojeće obloge atike obavezno koristiti zaštitne pojaseve sa točkastim pričvršćenjima sukladno važećim propisima zaštite na radu, te navedeno obračunati u jediničnu cijenu svih radova.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.1. | Demontaža postojećeg čeličnog lima (završne obrade krova blagog nagiba) do potpune funkcionalne gotovosti te razvrstavanje, utovar, odvoz te zbrinjavanje uz plaćanje svih taksi i naknada.. Nagib krovnih ploha do 10°. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krovne plohe. | m2 | 460 |  | 0
1.2. | Demontaža postojeće parne brane do potpune funkcionalne gotovosti te odvoz i zbrinjavanje uz plaćanje svih taksi i naknada. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krovne plohe. | m2 | 460 |  | 0
1.3.a) | Demontaža postojećih OSB ploča do potpune funkcionalne gotovosti te utovar i odvoz na deponiju uz plaćanje svih taksi i naknada. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krovne plohe. | m2 | 410 |  | 0
1.3.b) | Pažljiva demontaža i skladištenje na ravnom krovu za ponovnu ugradnju postojećih OSB ploča. NAPOMENA: ponovna ugradnja obračunata u drugoj stavci | m2 | 50 |  | 0
1.4. | Postojeća izolacija od mineralne vune
a) | uklanjanje postojeće mineralne vune d=8cm | m2 | 460 |  | 0
b) | odvoz i zbrinjavanje postojeće uklonjene mineralne vune na ovlaštenu deponiju uz plaćanje svih taksi i naknada. | kg | 1940 |  | 0
1.5. | Pažljiva demontaža postojećeg opšava i krovnog prozora u krovu s glinenim crijepom. | kom | 1 |  | 0
1.6. | Dobava, montaža i uklanjanje fasadne skele.
Fasadna skela mora biti u svemu izvedena, osigurana i označena u skladu sa važećim propisima, statičkim proračunom i projektom skele. Izvođač je dužan dostaviti statički proračun i ateste za postavljenu cijevnu fasadnu skelu.
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu.
Dobava, montaža i demontaža fasadne skele sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu izvesti u potpunosti sukladno važećim pravilnicima o zaštiti na radu te dostaviti atest skele. Bazna - radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava jutenih ili plastificiranih traka na vanjski dio skele kao zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, prašine i sl.
Stavka se odnosi samo na fasadnu skelu, radna skela za izvođenje ostalih radova, toranjska skela i sl. obračunava se u jediničnoj cijeni pojedine stavke. Izrada projekta fasadne skele i podupiranja uključena u jediničnu cijenu ove stavke. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za izvedbu skele. U cijenu uključena kompletna demontaža skele nakon izvršenja potrebnih radova.
Napomena: skela se izvodi u svrhu olakšanog pristupa ravnom krovu te prijenosa alata i sitnog i potrošnog materijala. Eventualnu skela koja je potrebna za osiguranje radova prema zaštiti na radu, potrebno je uračunati u cijenu svake jedinične stavke!
Visina skele do 10 m.
| Obračun po m2 fasadne skele | m2 | 100 |  | 0
1.7. | Čišćenje okoliša i dovođenje u prvotno stanje prije izvedbe radova, čišćenje ugrađenih materijala (TPO folije) te svih zaprljanih površina tijekom građenja. Uklanjanje svih nečistoći i otpada okolo građevine te odvoz i zbrinjavanje svog materijala na ovlašteni deponij sa svim taksama i naknadama. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.1. | Dobava i postava podložnog sloja geotekstila gustoće minimalno 300g/m2 kojeg se polaže u jednom sloju na OSB ploče kao priprema za izvedbu TPO membrane. Preklopi uračunati u cijeni m2.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 460 |  | 0
2.2. | Dobava i postava parne brane - ojačane polietilenske folije, koja se ugrađuje s toplije strane toplinske izolacije. Tehnički parametri: relativni otpor difuziji vodene pare Sd≥35 i paropropusnost µ≥200.000 prema HRN EN 1931. Parna brana se postavlja po cijeloj površini s preklopom od 10-15 cm. Obvezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova trakama i uputstvima odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 460 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja OSB ploče debljine 18mm sa utorom i perom na postojeću čeličnu konstrukcij uključivo sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom.
Obračun po m2 razvijene površine.
a) | Nabava, dobava i ugradnja | m2 | 410 |  | 0
b) | Ponovna ugradnja prethodno pažljivo demontiranih OSB ploča | m2 | 50 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja hidroizolacijske krovne TPO membrane debljine 1,5mm. Krovna folija se pričvršćuje mehanički, a preklopi od 10 cm međusobno se vare vrućim zrakom ili nekim drugim načinom prema preporuci proizvođača, kako bi se postigao homogen spoj. Membrana je armirana poliesterskim pletivom i stabilizirana staklenom mrežicom. UV stabilna.
Nabava, doprema i ugradnja TPO kaširanih okapnih limova, razvijene širine 20-25 cm, koji dolaze kao završetak hidroizolacijske membrane. Membrana se uzdiže uz rubove, te se vrućim zrakom vari za lim i spojevi se zapunjuju poliuretanskim trajnolelastičnim kitom.
komplet do pune gotovosti stavke uključivo sav spojni i pričvrsni matreijal.
| Obračun po m2 razvijene površine | m2 | 480 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja TPO odzračnika fi75 sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom komplet to pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
2.6. | Dobava materijala i obrada prodora (cijevi) na krovu objekta TPO membranom.
| Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja tvrde krovne kamene vune za ravne krovove debljine 8 cm, toplinske provodljivosti ʎ=0,039 W/mK, gustoće minimalno 13 kg/m3.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 460 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja pocinčanog i plastificiranog limenog opšava ravnog krova razvijene širine do 30 cm.
| Obračun po kom. | m1 | 89 |  | 0
2.9. | Dobava, doprema i ugradnja krovnog prozora tip kao VELUX ili jednakovrijedan. U cijenu uključen sav spojni i pričvrsni materijal kao i opšav.
| Obračun po komadu ugrađenog prozora komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
0
3.1. | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima za TPO membranu, minimalno na svakih 1 m duljine. U cijeni stavke po m1 uključiti i nosače i sav sitni materijal za izradu gromobranske instalacije na ravnom krovu (opšavnom limu). | m | 125 |  | 0
0
3.2. | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 8 |  | 0
0
0
3.3. | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0